Jean-Louis FALIERES
Commissaire Enquêteur
12 Grande Cour
10370 VILLENAUXE LA GRANDE

DEPARTEMENT DE LA MARNE
---
COMMUNES DE COURCEMAIN ET FAUX-FRESNAY
---
ENQUETE PUBLIQUE

ENQUETE SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE D’EXPLOITER UN PARC EOLIEN DIT « PARC EOLIEN DE LA CRAYERE » (9 éoliennes et 3 postes de livraison) SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE CURCEMAIN ET FAUX-FRESNAY (MARNE), PRESENTEE PAR LA SAS ELICIO LA CRAYERE DONT LE SIEGE EST A PARIS (75011) ? 30 Boulevard Richard Lenoir.

RAPPORT D’ENQUÊTE

1-DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PREALABLES

Décision du 18 octobre 2019 du Magistrat Délégué du Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE désignant Monsieur FALIERES Jean-Louis, demeurant 12, Grande Cour à VILLENAUXE LA GRANDE en qualité de Commissaire Enquêteur (annexe 1)

Arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2019 déclarant l’ouverture d’une enquête publique relative, d’une part, à la demande présentée par la SAS Elicio la Crayère, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un parc éolien, sur le territoire des communes de COUCEMAIN et FAUX-FRESNAY (annexe 2)

Délibération du conseil municipal de COURCEMAIN mandatant la SAS Elicio la Crayère pour entreprendre les démarches nécessaires afin d'étudier la faisabilité d’un parc éolien sur le territoire communal de COURCEMAIN (annexe 3)

a) Procédure :
Publicité :	L’Est Eclair et Libération Champagne les 06 décembre 2019 et 10 janvier 2020 (annexe 4)

La Marne Agricole et l’Union les 06 décembre 2019 et 10 janvier 2020 (annexe 5)

Affichage :	Le 3 janvier 2020 et pendant toute la durée de	l’enquête. Cet affichage a fait l’objet de trois	constats d’huissier en date des 17 décembre	2019, 17 janvier 2020 et 17 février 2020	(annexes 6,7 et 8)

Dossier :	Conforme à la réglementation
Ce dossier a été tenu à la disposition du public aux dates et horaires prévus

Registre d’enquête :

Les registres d’enquête à feuillets non mobiles, paraphés par mes soins ont été mis à la disposition du public dans les communes de COURCEMAIN et FAUX-FRESNAY du 4 janvier
2020 au 07 février 2020 et j’ai procédé à la clôture de l’enquête le 07 février 2020.

Présence en mairie du Commissaire Enquêteur :

En mairie de COURCEMAIN, les :
Samedi 04 janvier 2020 de 9h30 à 11h30
Mardi 14 janvier 2020 de 18h00 à 20h00
Vendredi 07 février 2020 de 9h30 à 11h30

En mairie de FAUX-FRESNAY, les :
Jeudi 09 janvier 2020 de 10h00 à 12h00
Lundi 20 janvier 2020 de 17h00 à 19h00

b) Déroulement des opérations :

Samedi 04 janvier 2020 ouverture de l’enquête et paraphe des pièces du dossier en mairie de COURCEMAIN
Jeudi 09 janvier 2020 permanence de 10h00 à 12h00 en mairie de FAUX-FRESNAY et paraphe des pièces du dossier
Mardi 14 février 2020 permanence de 18h00 à 20h00 en mairie de COURCEMAIN
Mercredi 18 décembre 2019 Réunion publique en mairie de COURCEMAIN de 15h00 à 18h00
Lundi 20 Janvier 2020 permanence de 17h00 à 19h00 en mairie de FAUX-FRESNAY
Vendredi 07 février 2020 permanence de 9h30 à 11h30 en maire de COURCEMAIN, et clôture de l’enquête.

3-COMPTABILITE DES OBSERVATIONS

Au cours de toutes les permanences, j’ai reçu la visite de 4 personnes dont trois qui ont déclaré leur soutien au projet. Madame Carole COURJAN Les représentants de l’association et le FAUX-FRESNAY ont confirmé leur intérêt pour la réalisation du projet.
J’ai reçu deux courriers du maire de COURCEMAIN et du Président de l’association foncière de COURCEMAIN confirmant leur soutien au projet.
Aucune personne ne s’est présentée lors de la réunion publique organisée le 18 décembre 2019

4-EXAMEN DU DOSSIER

Le dossier déposé par la SAS Elicio la Crayère est complet et conforme à la réglementation.

Il comprend les pièces suivantes :

Pièce N° 1 : Arrêté Préfectoral du 30 octobre 2019
Pièce N° 2 : Registre d’enquête
Pièce N° 3 : Avis d’ouverture d’enquête
Pièce N° 4 : Check-list de complétude
Pièce N° 5 : Dossier administratif 7
Pièce N° 6 : Plan de situation au 1/25000
Pièce N° 7 : Plan d’ensemble au 1/2500
Pièce N° 8 : Plans de masse et d’élévations
Pièce N° 9 : Plans au 1/1000e
Pièce N° 10 : Présentation non technique
Pièce N° 11 : Résumé non technique de l’étude d’impact
Pièce N° 13 : Etude acoustique
Pièce N° 14 : Etude écologique
Pièce N° 15 : Etude d’incidences Natura 2000
Pièce N° 16 : Dérogation espèces protégées
Pièce N° 17 : Etude paysagère
Pièce N° 18 : Résumé non technique de l’étude de dangers
Pièce N° 19 : Etude de dangers
Pièce N° 20 : Demande d’approbation de projet d’ouvrage
Pièce N° 21 : Plans-Demande d’approbation de projet d’ouvrage
Pièce N° 22 : Avis consultatifs
Pièce N° 23 : Informations complémentaires pour l’enquête publique

5-DESCRIPTION DU PROJET :

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, l’ancienne Région Champagne-Ardenne a élaboré un Plan Climat Air Energie Régional, validé par arrêté préfectoral du 29 juin 2012.

La démarche générale de recherche de zones d’implantation de parcs éoliens potentiels consiste à analyser différents critères dans une région donnée afin de valider leurs compatibilités potentielles avec un parc éolien, à savoir :
- Le potentiel énergétique éolien ;
- Les possibilités de raccordement au réseau électrique ;
- Les contraintes biologiques ;
- Les servitudes techniques diverses ;
- L’espace disponible en fonction des précédents paramètres et en prenant en compte un périmètre autour de l’habitat de 500 mètres au minimum ;
- La possibilité de densifier in pôle éolien existant, afin de minimiser le mitage des paysages.

Le territoire du projet éolien de la Crayère répond à l’ensemble de ces critères.

C’est sur ces bases qu’à partir de 2013, le Maître d’Ouvrage a envisagé le développement d’un projet éolien sur les communes de COURCEMAIN et FAUX-FRESNAY, dans une zone identifiée comme favorable et exempte de contraintes ou servitudes rédhibitoires.

Depuis les premières réflexions sur le projet en 2013, son élaboration a été accompagnée d’une démarche de concertation et d’information dans un souci de transparence vis-à-vis de la population et des acteurs locaux.

De nombreuses visites de terrain ont été menées : étude du milieu naturel, mesures sonores, appréciation de l’habitat proche, évaluation des accès, information des conseils municipaux…

Afin de définir le contexte environnemental du projet, différents milieux ont été étudiés :

Le sol et le sous-sol : Le sol et le sous-sol ne présentent pas de contraintes rédhibitoires. L’enjeu relatif aux sols et sous-sols du site eut être qualifié de faible ;

L’hydrographie : la zone d’implantation du projet interfère avec les périmètres de protection éloigné et rapproché du captage d’eau potable de PLANCY-l’ABBAYE, en bordure de la forêt de la Perthe. L’implantation dans le périmètre rapproché ne peut être envisagée. Toutefois, les enjeux liés à ce contexte sont modérés ;

Le relief : l’enjeu est faible, compte-tenu de l’ondulation du relief de nature à limiter les perceptions visuelles ;

Le climat et la nature des vents : Le territoire d‘étude est soumis à un climat de type océanique dégradé, principalement sous l’influence des vents d’ouest., caractérisé par de fortes amplitudes thermiques et des précipitations modérées réparties de manière homogène. L’activité orageuse est moyenne ;
La vitesse des vents et la densité d’énergie observée à proximité du site le définissent comme bien ventilé.
Les enjeux en matière de risques climatiques apparaissent faibles.

Les divers contextes paysagers ont bien été
appréhendés et clairement définis.

Les monuments : avec 30 monuments et 3 sites naturels inscrits, l’aire d’étude éloignée présente une richesse patrimoniale. Principalement localisés en cœur de bourg, les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée sont pu sensibles, préservés par leur contexte urbain. Les dolmens de FONTAINE-DENIS-NUISY et de BARBONNE-FAYEL n’obéissent pas à cette logique : entourés de cultures, ces monuments sont directement exposés. Toutefois, compte-tenu de la distance, les futures éoliennes ne seront pas ou peu visibles. Le futur parc éolien de la Crayère ne mettra pas en péril le caractère exceptionnel des côteaux de Champagne. L’enjeu est donc faible.

Les caractéristiques techniques du projet prennent en compte les dispositions suivantes :

Distance des habitations : la zone d’implantation du projet respecte la distance réglementaire de 500 m. En effet, les élus des communes concernées ont souhaité aller au-delà de la réglementation pour tendre vers un éloignement de 1000 m entre les éoliennes et les habitations.

Raccordement : Plusieurs possibilités s’offrent au projet, soit raccordement sur un poste existant ou création d’un poste de transformation électrique. La création du poste de Méry Nord prévue pour 2021, à moins de 3 km du site d’implantation, permettra de	bénéficier d’une capacité d’accueil de 410 MW. L’enjeu concernant d’éventuelles difficultés de raccordement est donc faible.

Urbanisme : Les communes de COURCEMAIN et FAUX-FRESNAY ne sont	couvertes par aucun document d’urbanisme. Ce sont donc les règles nationales qui	sont applicables en l’espèce.

Autorisations foncières : Le pétitionnaire dispose de toutes les autorisations des propriétaires fonciers sur l’ensemble des parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, les plates formes, le survol, les accès et le câblage inter-éolien pour mener à bien les études et déposer la demande d’autorisation environnementale.

Les chemins sont gérés par les associations foncières des communes concernées, avec	lesquelles des conventions de passage ont été signées.
Le dossier déposé comprend une étude d’impact, une étude des dangers et une étude écologique.

La société Elicio la Crayère a fait également réaliser une modélisation pour évaluer le possible impact acoustique.

L’ETUDE D’IMPACT ET L’ETUDE DES DANGERS

L’étude d’impact est d’une très grande qualité et a ben pris en compte l’ensemble de la problématique liée au projet soumis à l’enquête publique.
Après un rappel du cadre réglementaire, le pétitionnaire évoque le contexte énergétique des énergies renouvelables. Il s’agit d’une énergie aux bénéfices locaux, avec une réversibilité phénomènes qui a reçu totale. Il s’agit également d’une énergie rentable, plébiscité par le public.
Il s’agit d’un projet local et concerté. Il est à noter que ce projet d’exploitation de parc éolien a également fait l’objet d’un financement participatif qui a reçu l’adhésion de nombreux souscripteurs. L’étude sur les milieux est reprise dans le cadre de l’étude écologique.
Les caractéristiques du projet sont clairement détaillées et les impacts paysagers modérés.

Une synthèse générale reprend tous les éléments de l’étude et confirme l’impact faible ou négligeable de l‘installation. Seuls quelques points relatifs à des phases transitoires sont considérés comme ayant un impact modéré.

L’étude des dangers présente l’objectif de cette étude, qui précise la localisation du site et définit le périmètre défini pour l’enquête. Il est présenté les éléments constitutifs d’une éolienne, ainsi que les chemins d’accès. Le fonctionnement de l’installation est exposé, puis sont évoqués l’environnement lié à l’activité humaine (zones urbanisées ou urbanisables, établissements recevant du public, activité du site). Le projet se situe dans un contexte très agricole qui présente donc une majorité de parcelles cultivées. Il n’y a pas d’établissement recevant du public sur le site. Aucune autre activité n’est recensée dans le périmètre d’étude de dangers
En ce qui concerne les voies de communication, seuls des chemins d’exploitation évoluent dans ce périmètre. Aucune infrastructure routière structurante n’a été recensée. Aucune voie ferrée ne traverse le périmètre d’étude de dangers. Aucun chemin de randonnée n’intègre ce périmètre.
Sur le territoire des communes de COURCEMAIN et FAUX-FRESNAY aucun risque lié au transport de matières dangereuses n’a été identifié. Seul un risque lié à une canalisation de gaz peut être considéré comme faible.

Le pétitionnaire détaille les dispositions prises afin de réduire au maximum les potentiels dangers :
Fermeture de la porte par un verrou et détecteur	d’effraction ;
Balisage des éoliennes ;
Protection contre le risque incendie ;
Protection contre le risque foudre ;
Protection contre la survitesse ;
Protection contre l’échauffement des pièces mécaniques ;
Protection contre la glace ;
Protection contre le risque électrique ;
Protection contre la pollution.

Le pétitionnaire décrit les opérations de maintenance de l’installation.

Puis, il présente une analyse préliminaire des risques liés à l’exploitation :
Chute d’éléments des éoliennes ;
Chute de glace des éoliennes ;
Effondrement des éoliennes ;
Projection de glace des éoliennes ;
Projection de pale des éoliennes.

Les modalités d’intervention sont clairement spécifiées.

Cette étude d’impact et de dangers a fait l’objet d’un examen rigoureux de la MRAe qui dans ses conclusions révèle que l’examen des différents critères ne fait pas apparaitre de phénomènes dangereux jugés inacceptables au sens de la réglementation. La MRAe estime que l’étude est à la hauteur des dangers que présente ce type d’installation.

Toutefois, la MRAe dans son avis a fait quelques observations, qui ont suscité un mémoire en réponse de la société Elicio. La réponse apportée par le pétitionnaire est de nature à lever les réserves éventuelles quant à l’élaboration du projet.

L’ETUDE ECOLOGIQUE

Pour cette étude, vingt-six zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate, dont vingt ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), une (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) et cinq zones Natura 2000. La zone d’implantation du projet intègre notamment la ZICO « Vallée de l’Aube, de la Superbe et Marigny ».

On constate que des réservoirs de biodiversité se situent de part et d’autre de l’aire d’étude.

Au niveau même de l’aire d’implantation du projet, le pétitionnaire confirme la quasi nullité de corridors biologiques. Les nombreux passages d’étude faunistique et floristique ont conclu à la prédominance très forte de grandes cultures de céréales. Ces cultures sont très homogènes au sein de l’aire d’étude immédiate et n’assurent aucune continuité écologique.

Etude flore et habitat
La très grande majorité de la surface de l’aire est occupée par des cultures monotones et pauvres au niveau floristique. Les autres habitats, toujours de petite surface, ne présentent aucun enjeu particulier, si ce n’est la diversité floristique qu’ils apportent dans un contexte de grandes cultures.

Au total, 160 espèces végétales ont été recensées sur le site.
Dans un contexte très marqué par l’agriculture intensive, ce nombre peut être considéré comme plutôt conséquent, grâce notamment à la pelouse sèche sur calcaire, à la lisière herbacée des fourrés sur sol fertile et aux bermes des routes et chemins, nombreuses sur le site. Ces habitats sont autant de réservoirs de biodiversité.

Aucune espèce protégée, quel que soit le niveau de que soit le niveau de protection considéré, n’a été observée dans observée dans l’aire d’étude rapprochée. Seules deux espèces d’Orchidées, l’Orchis bouc et l’Orchis homme pendu sont inscrites à la convention de Washington portant sur le commerce des espèces. Il est à noter que cette inscription n’est pas un statut de protection fort, il est même très faible à l’échelle nationale et européenne.

L’étude des oiseaux
D’après le schéma régional éolien, la zone d’implantation du projet se localise dans un couloir secondaire de migration et est bordée de part et d’autre par la Vallée de la Superbe et la Vallée de l’Aube qui sont des couloirs de migration principaux dans la région.
Les investigations menées sur un cycle biologique complet ont permis d’inventorier 80 espèces d’oiseaux dont plusieurs sont marquées par un niveau de patrimonialité fort comme l’Alouette lulu, le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint Martin, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, la Grande Aigrette, la Grue cendrée, le Milan noir, le Milan royal et l’Œdicnème criard.
Les modes d’utilisation de l’aire d’étude par ces oiseaux sont variables. On retient surtout la reproduction certaine du Busard cendré et du Busard des roseaux dans ou à proximité immédiate du projet, tandis que la reproduction de l’Œdicnème criard est jugée probable dans l’aire d’étude immédiate.

En période de migrations, l’aire d’étude rapprochée s’inscrit en phase des migrations prénuptiales dans un couloir migratoire large et diffus qui traverse la région selon un axe Nord-Nord-est.
Les rares survols migratoires observés concernent quelques espèces comme l’Alouette des champs, la Grue cendrée, l’Etourneau sansonnet, l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres et le Vanneau huppé.
A ces périodes, le site du projet est surtout utilisé pour le stationnement dans les champs par des populations typiques comme l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la Corneille noire, l’Etourneau sansonnet, la Grive litorne, la Grue cendrée, la Linotte mélodieuse, la Perdrix grise, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Ces oiseaux effectuent couramment des vols en local à hauteur variable. Dans les quelques ilots boisés, la Mésange à longue queue, le Pinson des arbres et le Pouillot véloce sont le plus couramment observés.

Deux espèces se distinguent par niveau d’enjeu très fort : le Busard cendré, en phase de reproduction, et la Grue cendré en phase de migrations prénuptiales.

Il est défini un enjeu fort pour le Busard des roseaux qui se reproduit en limite Sud de l’aire d’étude rapprochée, ainsi que pour l’Œdicnème criard, concernant les populations vues sur le site en période de reproduction.

Un enjeu modéré (toutes périodes confondues) est défini pour plusieurs espèces : l’Alouette des champs, le Bruant proyer, le Busard Saint-Martin, la Fauvette à tête noire, la Linotte mélodieuse, le Milan royal, la Pie grièche écorcheur, le Pipit farlouse, le Pluvier doré et le Vanneau huppé.

Un niveau d’enjeu très faible à faible est défini pour les autres espèces observées.

On peut remarquer la grande qualité et le sérieux de observations.

L’étude des chauves-souris
D’après les données chiroptérologiques connues en Champagne-Ardenne, il apparaît qu’aucun enjeu concernant les chiroptères n’est localisé au niveau des aires d’étude rapprochée et éloignée. Néanmoins, quelques espèces remarquables comme le Grand Murin ou le Murin de Bechtein sont citées dans les zones naturelles d’intérêt reconnu environnant le site du projet. De façon générale, la zone du projet, présente de par son marquage d’une forte représentation des milieux ouverts, des potentialités d’accueil faibles pour les chiroptères qui privilégient les linéaires boisés pour les activités de chasse et de transit.

Quelque soit la période étudiée, la Pipistrelle commune a largement dominé le cortège des espèces recensées. U printemps, une activité relativement soutenue de la Pipisytrelle de Nathusius y est enregistrée (espèce quasi menacée en France). Ailleurs sur le site, l’activité enregistrée via les écoutes manuelles est faible et peu diversifiée. Il toutefois été détecté plusieurs espèces d’intérêt patrimonial.
Dans l’ensemble, le niveau d’activité global de ces chiroptères est faible, voire négligeable dans les grands espaces ouverts.

Les écoutes ultrasonores sol/altitude n’ont pas permis la détection de chauves-souris en altitude. Quelques espèces de murins, dont le Grand Murin, ont été détectées au sol, témoignant de la traversée ponctuelle des milieux ouverts par ces espèces pour rejoindre un territoire de chasse ou un site de gîtage.

Les activités de ces chiroptères sont négligeables et les petits boisements isolés comme « la Crayère » n’occupent pas de espèces.
Le site du projet ne présente pas de potentialité de gîtage pour les chiroptères. Aucun gîte n’a été découvert dans les villages aux alentours de l’aire d’étude. Il est toutefois possible qu’une multitude d’individus de la Pipistrelle commune gîte dans les villages de COURCEMAIN et de FAUX mais n’a pas été observée en raison de la forte discrétion de l’espèce.

Un niveau d’enjeu fort est défini pour la Pipistrelle de Nathusius le long de la ripisylve qui s’étend dans la partie Sud de l’aire d’étude.
Un enjeu modéré est attribué à la Barbastelle d’Europe et du Minioptère de Schreibers le long des lisières ainsi que de la Noctule commune, à la Noctule de Leiser et à la Pipistrelle commune le long de la ripisylve.
Un enjeu très faible à faible est défini pour les autres espèces recensées.

Etude des mammifères terrestres
Les passages d’investigation sur site ont permis l’identification de huit espèces de mammifères. Les plus répandues sont le Chevreuil Européen et le Lièvre d’Europe des champs cultivés. Outre l’Ecureuil roux, aucune espèce observée dans l’aire d’étude rapprochée n’est protégée.
L’enjeu associé aux populations de mammifères dans l’aire d’étude rapprochée est qualifié de faible.

Au regard des résultats des prospections, les enjeux relatifs aux repiles sont qualifiés de faibles, surtout dans les grands espaces ouverts cultivés dans lesquels aucun individu n’a été trouvé. Les reptiles privilégient les lisières et les fourrés, notamment dans les anciennes crayères qui sont isolées dans les champs cultivés.
Une espèce vulnérable est recensée dans ces milieux : la Lézard des souches, également cité dans plusieurs des zones d’intérêt écologique de l’aire d’étude éloignée.

Etude des amphibiens
Au regard des résultats de terrain, il peut être estimé que les grands espaces ouverts et les boisements isolés présentent un intérêt batrachologique nul. Les zones d’eau douce présentes sur le site et ses environs proches présentent des potentialités supérieures. L’absence de contacts d’amphibiens dans ces milieux a pu s’expliquer par la ponctualité des relevés et la discrétion de certaines espèces comme les tritons, alors difficiles à identifier. L’intérêt de ces milieux demeure très limité aux ripisylves.

Etude des insectes
Des recherches bibliographiques ont permis d’identifier dix-sept espèces patrimoniales dans l’aire d’étude rapprochée. Concernant le groupe des Lépidoptères Rhopalocères, douze espèces patrimoniales sont potentiellement présentes sur le site.
Une espèce patrimoniale d’Odonates est potentiellement présente au sein de l’aire d’étude. Il s’agit de la Cordulie à corps fin. Quatre espèces d’Orthoptères d’intérêt patrimonial sont potentiellement présentes sur le site. Aucune de ces espèces n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.

Dix-neuf espèces d’insectes ont été identifiées dans l’aire d’étude, toutes communes e non menacées en France.

L’enjeu associé aux insectes recensés dans l’aire d’étude est très faible.

Cette étude écologique est très complète et définit clairement les enjeux liés au projet. Elle fait apparaître la faible incidence du projet sur le milieu naturel et ses résidents.

DEROGATION ESPECES PROTEGEES
Le dossier de demande de dérogation a porté sur six espèces : le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Grue cendrée, le Milan royal et l’Œdicnème criard.

En considérant la mise en place des mesures proposées, il peut être estimé que les effets du parc éolien ne porteront pas atteinte à l’état de conservation de ces espèces.
La demande de dérogation répond bien aux trois critères de dérogation dans le guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres.

Cette demande de dérogation peut être considérée comme acceptable.

INCIDENCES NATURA 2000
Après une analyse préliminaire des incidences du futur parc éolien de la Crayère sur les espèces ayant participé à la désignation des sites Natura 2000 FR2100297 (Prairies et bois alluviaux de la basse vallée de l’Aube), FR2100255 (Savart de la Tommelle à Marigny), FR2100285 (Marais de la Superbe) et FR2100308 (Garenne de la Perthe), l’évaluation approfondie des incidences du projet éolien a porté sur cinquante-neuf espèces d’oiseaux et sur trois espèces de chiroptères.

Au vu des résultats de l’expertise écologique menée sur le site du projet éolien, des caractéristiques écologiques des espèces techniques du projet et de l’application des mesures d’évitement et de réduction proposées lors de la réalisation du volet écologique de la zone d’implantation du projet, le pétitionnaire estime que son projet n’aura pas d’incidence directe et indirecte sur l’état de conservation des espèces ayant contribué à la désignation des sites Natura 2000 précités.

Cette appréciation peut être jugée comme acceptable au vu des données fournies dans cette étude d’incidences Natura 2000.

L’ETUDE ACOUSTIQUE
Le pétitionnaire a mandaté le bureau d’études acoustiques et vibrations Orfea pour réaliser l’étude d’impact acoustique dans le cadre du projet de parc éolien sur les communes de COURCEMAIN et FAUX-FRESNAY.
Dans un premier temps de relevés de bruit résiduel avant implantation ont été réalisés.
Puis une modélisation a été a permis d’évaluer le bruit ambiant en fonction des éoliennes sélectionnées. Une simulation des niveaux sonores engendrés par les futures éoliennes a permis d’estimer les émergences futures éventuelles au niveau des points de mesure.

Parmi la liste des s proposées, seule la GAMESA G126 T102 2.625 MW entrainerait un dépassement des seuils réglementaires, uniquement sur un point de mesure.

Ainsi tout type d’éolienne présentant un niveau sonore inférieur à l’émergence critique calculée devrait permettre une exploitation sans plan de bridage.

Toutefois, une vérification et une validation par une campagne de mesures à la mise en service du parc éolien devront être effectuées.

6-AVIS DES SERVICES CONSULTES

- Avis détaillé de l’Autorité environnementale avec quelques observations auxquelles le pétitionnaire a apporté des réponses de nature à lever les réserves
- Avis favorable de la Direction Générale de l’Aviation Civile (14 septembre 2015)
- Avis favorable du Ministre de la Défense (27 octobre 2015)
- Lettre de Météo France confirmant que son avis n’est pas requis (3 février 2015)
- Lettre de la Direction Générale des Affaires Culturelles de l’Aube signalant la présence d’un monument historique : Eglise de SALON (30 janvier 2015)
- Communication de la Direction Générale des Affaires Culturelles de la Marne signalant la présence des monuments historiques suivants :
Anglure : église Saint-Sulpice-Saint Antoine
La Chapelle-Lasson : Eglise Saint-Pierre
Pleurs : Eglise Saint-Martin
Corroy : Eglise Nativité de la Vierge et Pigeonnier-porche de la ferme de la Colombière
Euvy : Eglise Saint-Sébastien
Gourgançon : Eglise Saint-Maurice
(10 février 2015)
- Lettre d’informations de la DREAL (12 février 2015)
- Lettre de la société Geopétrol confirmant l’absence d’installations ou de servitudes (23 mars 2015)
- Lettre de la société LUNDIN confirmant l’absence d’observations (02 mars 2015)
- Lettre de Vermilion Energy signalant la possible présence future hypothétique d’un titre minier (02 avril 2015)
- Lettre de SPPE confirmant l’absence d’influence sur le projet de leurs installations (24 février 2015)
- Lettre de CRTgaz confirmant l’absence d’exploitation d’installations sur le site (27 février 2015)
- Courrier de la DDT de la Marne signalant l’existence d’un Schéma Régional Climat-Air-Energie et d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables, et engageant le porteur de projet à se rapprocher du pôle ENR de la Marne (5 mars 2015)
- Courier de l’INAO confirmant l’absence de contrainte particulière identifiée à l’encontre du projet (24 février 2014)
- Courriel de l’ONF recommandant le respect d’un retrait minimal du projet de 200m par rapport aux boisements et aux haies (13 mars 2015)
- Courrier de la Préfecture de la Zone de Défense et Sécurité Est confirmant son avis favorable (16 mars 2015)
- Courrier de Rte rappelant la règlementation applicable en matière de transport d’énergie (30 janvier 2015)
et communication des prescriptions techniques pour tout aménagement et travaux au voisinage des lignes électriques de tension supérieures à 50 000 volts
- Lettre de la Préfecture de Région Picardie communicant au porteur de projet la fiche indicative de sécurité (non datée)
- Lettre du Service Départemental d’Incendie et de Secours confirmant l’absence de servitudes imputables à son activité (février 2015)
- Avis favorable de l’Hydrogéologue Agréé (14 janvier 2015)

Aucune de ces communications, suite aux consultations des services, n’est de nature à remettre en cause la validité du présent projet soumis à l’enquête publique.

7-DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

L’article 10 de l’arrêté préfectoral du 30 disposait que les communes étaient appelées à donner leur avis au plus tard le 22 février 2020.

Seules 6 communes et 2 conseils communautaires ont délibéré :

ANGLUZELLES et COURCELLES : avis défavorable non motivé émis au cours de la séance du 6 janvier 2020

CORROY : avis défavorable en raison du nombre trop important d’éoliennes dans ce secteur. Il est intéressant de noter que cette commune a permis l’implantation d’un nombre important d’éoliennes sur son territoire lors d’un projet antérieur.
Avis émis au cours de la séance du 8 février 2020

COURCEMAIN : avis favorable émis au cours de la séance du 13 février 2020

GRANGES SUR AUBE : avis favorable émis au cours de la séance du 17 janvier 2020

PLANCY-L’ABBAYE: avis favorable émis au cours de la séance du 28 janvier 2020

SAINT-SATURNIN : avis favorable émis au cours de la séance du 7 janvier 2020

La Communauté de Communes du Sud Marnais a émis un avis favorable au projet au cours de sa séance du 3 février 2020

La Communauté de Communes Sézanne-Sud-Ouest Marnais a émis un avis favorable émis au cours de la séance du 17 février 2020

Ces délibérations sont jointes en annexe 9

8-CONCLUSIONS GENERALES

Le projet d’implantation et d’exploitation d’un parc éolien porté par SAS Elicio la Crayère s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Air Energie Régional.

Le dossier soumis à la présente enquête publique est complet et répond à toutes les exigences règlementaires.

On note la grande qualité des études menées (étude d’impact, étude de dangers, étude écologique, dérogation espèces protégées).

Il est toutefois à déplorer l’absence de participation du public. Cette situation trouve certainement son fondement dans l’effort de communication important réalisé par le porteur de projet, et la mise en place d’un financement participatif qui a reçu un écho favorable.
Peu de communes ont délibéré. Seulement 6 sur les 19 citées dans l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2019.
Deux conseils communautaires ont délibéré favorablement pour le projet.
Au cours de mes permanences, aucune personne n’est venue manifester son opposition au projet.
Aucun des services consultés n’a remis en cause la validité du projet.
C’est pour ces raisons que je suis amené à émettre un avis favorable pour ce projet qui sera repris dans mes conclusions

La demande de dérogation d’atteinte aux espèces protégées répond aux trois critères de dérogation dans le guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres.
Cette demande de dérogation peut être considérée comme acceptable.il en sera fait mention dans mes conclusions.