CREATION D'UNE CHAMBRE FUNERAIRE

(articles L.2223-38, R.2223-74 à R.2223-88, et L.2223

du Code Général des Collectivités Territoriales)

Vous souhaitez créer une chambre funéraire.

Il vous appartient de déposer un dossier, auprès de l'Agence Régionale de Santé - Délégation territoriale de la Marne - Service Santé - Environnement - TEL : 03 26 69 05 59, constitué des documents suivants :

- un courrier motivé

- un avant-projet sommaire comprenant :

- un plan des façades et de distribution de l'intérieur du bâtiment

- un plan de masse

- un plan de situation

établis en 4 exemplaires, par un architecte si le bâtiment projeté présente une surface supérieure ou égale à 170 mètres carrés

- une notice explicative établissant la conformité du bâtiment avec les prescriptions réglementaires

( s'agissant des prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires, se reporter aux articles D.2223-80 à D.2223-84 du Code Général des Collectivités Territoriales figurant au verso du présent imprimé (il est important que toutes ces prescriptions soient respectées et mentionnées dans la notice explicative décrivant votre projet)

- un bilan prévisionnel d'activité (nombre de corps, places de parking, etc…)

- un projet de règlement intérieur de la chambre funéraire

A savoir :

conformément à l'article R.2223-88 du code général des collectivités territoriales, lorsque le corps d'un défunt a été admis dans votre chambre funéraire, sans l'intervention de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (sur réquisition, sur demande du directeur d'un établissement de santé…), vous ne pouvez accepter une commande de prestations obsèques, qu'à la seule condition que cette personne ait signé un document attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste des officielles des opérateurs habilités dans le domaine funéraire.

conformément à l'article L.2223-38 du code général des collectivités territoriales, les locaux où l'entreprise gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations prévues à l'article L.2223-19 (organisation d'obsèques) doivent être distincts de ceux abritant la chambre.

Code Général des Collectivités Territoriales (extrait)

articles D.2223-80 à D.2223-84

-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES-

Article D2223-80
Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.

Article D2223-81
Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.
Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.
Les dispositions du décret nº 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.

Article D2223-82
La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.

Article D2223-83
La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0º et 5º C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.

Article D2223-84
La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions du décret
nº 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.

# Text boxes

Annexe 2